- 上海工商职业技术学院

- “关于物联网研发分中心项目”招标公告

招标编号：GS-2016-003

各公司、厂商：

根据《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规和规章规定，上海工商职业技术学院就物联网研发分中心项目进行公开招标采购，欢迎具有资质和能力的单位前来投标。

一、设备需求

1.项目名称：物联网研发分中心

2.招标项目

1）示波器（带逻辑分析仪）1套

2）频谱仪1套

3）信号发生器1套

3）焊接设备1套

4）物联网开发套件2套

5）物联网开发工具箱3套

6）超声波焊接机1套

7）电源设备1套

8）测量设备1套

9）常用元器件1套

10）常用线缆1套

11）防静电工作台1套

12）物料箱1套

13）辅助设备1套

3. 设备技术需求

1) 示波器

提供4个模拟通道的数据采样，并自带逻辑分析仪功能；

| 模拟通道 | 4 |
| --- | --- |
| 模拟通道带宽 | 200 MHz |
| 上升时间（典型计算值） （10 mV/格设置，50 Ω 输入终端） | 2 ns |

2）频谱仪

| 频率范围 | 9kHz 至3GHz |
| --- | --- |
| 显示平均噪声电平*1 | -148dBm |
| 相位噪声 | -88dBc/Hz @10kHz偏移,典型值 |
| 全幅度精度*2 | <1.0dB |
| 最小分辨率带宽RBW | 10Hz |
| 最大测量幅度 | +30dBm |

3）焊接设备

提供焊接操作所需的焊台3台、回流焊接机1台、热风枪2台及其他焊接配套设备；

焊台：

| 功率 | 120W |
| --- | --- |
| 温度范围 | 50℃-500℃ |
| 温度稳定度 | ±2℃（静止空气，没有负载） |

热风枪：

| 功率 | 1000W |
| --- | --- |
| 温度范围 | 100℃~500℃ |
| 最大风量 | 120L/min |

回流焊接机：

| 最大功率 | 1500W |
| --- | --- |
| 加热方式 | 红外线辐射和热风混合加热方式 |
| 工作模式 | 自动回焊模式/可调恒温维修模式 |

4）物联网开发套件

提供物联网常用开发平台（包含ARM11、工业组态屏、STM32、430及常用无线模块所有源码及配套资料）；

ARM11开发板：

| CPU | S3C6410 |
| --- | --- |
| 内存 | 256M+1GBNandFlash |
| 通信方式 | WIFI，GPRS，3G |

STM32开发板：

| CPU | STM32F103 |
| --- | --- |
| SRAM | 8M |
| Flash | 8M |
| 接口 | RS232，RS485，USB，CAN，网口 |
| 通信 | WIFI |

工业组态屏：

| 液晶屏 | 10.2“TFT |
| --- | --- |
| 分辨率 | 1024*600 |
| 处理器 | Cortex-A8 600MHz |
| 外部接口 | RS232/RS485/USB |
| 输入电压 | 24V |

5）物联网开发工具

提供物联网设计开发中常用的工具（包含剥线钳、斜口钳、螺丝刀等）；

6）超声波焊接机

提供可对热塑性塑料进行二次焊接的焊接机及配套设备；

| 输入电压 | 单相220V |
| --- | --- |
| 最大输入功率 | 2.6KW |
| 焊头行程 | 100MM |
| 输出功率 | 900-2600w |
| 输出时间 | 0.01-5s |
| 气压 | 气压范围1-7bar |
| 振荡系统 | 自动追频式电路 |

7）电源设备
提供硬件开发中常用电源设备（包含直流稳压电源、开关电源等）；

| 输出电压 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0～32V |
| --- | --- | --- |
| 输出电流 | Ⅰ、Ⅱ路 | 0～5A |
| 负载效应 |  | CV≤1X10-4 +2mV，CC≤20mA |
| 波纹及噪声 |  | CV≤1mVrmS，CC≤1mArmS |
| 跟踪误差 |  | 5X10-3 +2mV |

8）测量设备

提供物联网开发测试中常用测量工具；

激光测距仪：

| 测量距离 | 1000米 |
| --- | --- |
| 测距精度 | +0.3M（400M内）；+1M（400M以上） |
| 测速范围 | 18-300Km/h |
| 测角功能 | +1度 |
| 望远镜倍率 | 6× |

万用表：

| 交流电压(40Hz到500Hz) | 1000 V |
| --- | --- |
| 直流电压 | 1000 V |
| 交流电压（毫伏） | 400.0 mV |
| 直流电压（毫伏） | 400.0 mV |
| 二极管测试 | 有 |
| 电阻（欧姆） | 40.00 MΩ |
| 电容 | 1000 μF |
| 交流电流 (40Hz到400 Hz) | 4000 μA |
| 交流电流(40Hz到400 Hz) | 400.0 mA |
| 交流电流(40Hz到400 Hz) | 10.00 A |
| 直流电流 μA | 4000 μA |
| 直流电流 mA | 400.0 mA |
| 直流电流 A | 10.00 A |

9）常用元器件

提供物联网硬件开发中常用元器件（包含常用芯片、阻容等）；

10）常用线缆

提供物联网产品开发中常用线缆(包含电源线、信号线等)；

11）防静电工作台

提供产品开发防静电工作台一套，并提供配套防静电工作服与防静电手套；

12）物料箱

提供电子元器件及常用设备的物料盒及物料箱（包含元器件盒及物料箱）；

13)辅助设备

提供物联网开发所需的电脑5台、服务器1台、22U机柜1个、激光打印机1台、交换机1台等设备；

服务器：

| CPU | 英特尔E3-1220V3 |
| --- | --- |
| 内存容量 | 16G |
| 硬盘容量 | 1T |
| 网口数量 | 2个 |
| USB接口数量 | 4 |

电脑：

| CPU | 英特尔酷睿i7 |
| --- | --- |
| 内存容量 | 8G |
| 硬盘容量 | 1T |

二、投标方资质要求

1、具有独立企业法人资格及相应经营范围，注册资金人民币400万元以上（含400万元）；

2、如果供应商所提供的主要货物不是供应商自己制造的，供应商提供制造厂家的正式授   权证明或提供合法获得该货物及售后服务支持的有效证明；

3、具有维护、维修技术人员，能提供良好的技术支持和售后服务；

三、设备报价

1.报价单位应根据设备需求的规定进行报价。

2.报价单位对设备需求中所列的设备进行报价。报价单位可以用技术规格等于或高于同类品种的设备进行报价。

3.进行报价的设备必须同时附设备图样，主要技术性能、主要技术指标和具体配置的书面资料。

4.报价以人民币报价。

四、交货时间

中标厂商须在合同签约之日起50天内保质保量交付所有设备和附件。

五、验收方式

项目完成后，由买方组织相关专家进行项目预验收。卖方保证系统的性能与合同相符。卖方负责派工程师到用户现场免费进行系统的安装调试，在系统整体建设完成后，买方认为合格后，签订验收报告。

六、付款方式

合同签订后一周内付30%，验收合格后付65%，校方预留5%质保金（12个月）。（注：12个月后将质保金5%付款给卖方。）

七、质量保证与售后服务

本项目须提供1年免费质保，系统软件提供免费升级。质保期内如零部件损坏或丢失，卖方应负责更换或补齐，质保期内上门免费维修维护。卖方应在接到买方通知后2小时内响应，并在24小时内负责修复完毕，其费用由卖方负担。投标方必须提交质保期结束后的售后服务方案。

八、供货方式

中标单位与上海工商职业技术学院按招标文件规定签订购货合同，卖方根据买方提供的使用单位名称、地址以及设备品种、数量和时间等，按时送货到指定地点，并根据使用单位的要求调试合格，送货等费用应包含在报价中。

十、投标书内容及要求

投标单位提供加盖公章的投标书正本一份，副本一份。（投标方应将投标文件正本和副本分别用信封密封，并标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称及正本或副本。如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。并在外层标明招标编号、投标货物名称、投标单位名称）投标书应包含以下内容：

1.投标书、投标一览表、投标分项明细表、偏离表，投标设备样本资料。

2.投标方资质文件、资格证明（法人代表授权书）、营业执照复印件、税务登记证明复印件、原生产厂商授权书正本及复印件等）。

3、质量、服务保证承诺书、备品备件、易损、易耗件清单和价格表等。

4、甲方用户开具的踏勘证明。

十一、投标截止时间

1.投标单位请在2016年1月22日下午3：00前将标书送达上海工商职业技术学院资产管理处。

地址：上海市嘉定区外冈镇冈峰公路68号行政楼215室，邮编201806   请在封面注明   招标编号

联系人： 张老师

电话：021-60675958-1026    13916163529

- 技术负责人： 金老师       电话：13671923657

电子邮箱：12210720131@fudan.edu.cn

上海工商职业技术学院设备招标领导小组

2016年  1 月 15   日

上海工商职业技术学院设备验收单

使用单位：                          日期：    年     月   日

| 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  | 总价 |  |  |  |  |  |
| 制造国别 |  |  |  |  |  |  | 制造厂名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂 日期 |  |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  |  |  |  | 供应单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到校 日期 |  |  |  |  |
| 发票号及日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 附单据 张 |  |  |  |
| 主要规格与附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收单位主管 |  |  |  |  |  |  |  | 验收人 |  |  |  |  |  |  |  | 经手人 |  |  |  |  |  |  |
| 财务处主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 固定资产主管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |