## 1
上海工商职业技术学院厨艺实训大楼太阳能热泵供水系统招标清单
热泵
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
1 | 热泵机组 |  |  | 1 | 台 |  | 0
2 | 不锈钢保温水箱 | 1500*2000*2000（h） |  | 6 | 吨 |  | 0
3 | 热水循环泵 | Q=6m3/h，H=20m |  | 2 | 台 |  | 0
4 | 线控器 |  |  | 1 | 只 |  | 0
5 | 太阳能、热泵控制箱 |  |  | 1 | 台 |  | 0
6 | 热泵基础槽钢 | 10# |  | 0.04 | 吨 |  | 0
7 | 水泵基础槽钢 | 10# |  | 0.1 | 吨 |  | 0
8 | 冷水进水管 | De50 |  | 8 | 米 |  | 0 | 含管件
9 | 热水循环管 | De50 |  | 20 | 米 |  | 0 | 含管件
10 | 热水输送管 | De63 |  | 4 | 米 |  | 0 | 含管件
11 | 补水管 | De50 |  | 10 | 米 |  | 0 | 含管件
12 | 排污管 溢流管 | De40 |  | 3 | 米 |  | 0 | 含管件
13 | 管道支架 | 4×40 角钢 |  | 0.1 | 吨 |  | 0
14 | 水泵防雨棚制作 |  |  | 2 | 座 |  | 0
15 | 闸阀 | DN32 |  | 2 | 只 |  | 0
16 | 闸阀 | DN40 |  | 5 | 只 |  | 0
17 | 闸阀 | DN50 |  | 1 | 只 |  | 0
18 | 单向阀 | DN32 |  | 1 | 只 |  | 0
19 | 不锈钢波纹防震管 | DN40 |  | 2 | 根 |  | 0
20 | 排污阀 | DN40 |  | 1 | 只 |  | 0
21 | 过滤器 | DN32 |  | 1 | 只 |  | 0
22 | 过滤器 | DN40 |  | 1 | 只 |  | 0
23 | 电磁阀 | DN40 |  | 1 | 只 |  | 0
24 | 球阀 | DN40 |  | 1 | 只 |  | 0
25 | 主机电源线 | BV6mm2 |  | 225 | 米 |  | 0
26 | 水泵电源线 | BV2.5mm2 |  | 720 | 米 |  | 0
27 | 热泵通讯信号线 | RVVP3*0.75 |  | 50 | 米 |  | 0
28 | 电线桥架 | 80×100 |  | 45 | 米 |  | 0
29 | 热泵系统小计A | [5 empty] | 0
30 | 安装费B | A*15% |  |  |  |  | 0
31 | 调试费C | A*3% |  |  |  |  | 0
32 | 运输费吊装费D |  |  | 1 | 项 |  | 0
33 | 税金E | (A+B+C+D)*11% |  |  |  |  | 0
34 | 热泵系统总计F1 | A+B+C+D+E |  |  |  |  | 0
太阳能
1 | 太阳能集热器 |  |  | 3 | 组 |  | 0
2 | 太阳能循环泵 | Q=3m3/h,H=10m |  | 2 | 台 |  | 0
3 | 钢板 | 200*200*8 |  | 36 | 块 |  | 0
4 | 太阳能温控线 | RVVP2*0.75 |  | 120 | 米 |  | 0
5 | 热水镀锌衬塑管 | DN40 |  | 30 | 米 |  | 0 | 含管件
6 | 热水镀锌衬塑管 | DN32 |  | 15 | 米 |  | 0 | 含管件
7 | 集热器控制阀 | DN25 |  | 6 | 只 |  | 0
8 | 自动排气阀 | DN25 |  | 2 | 只 |  | 0
9 | 泄水阀 | DN32 |  | 1 | 只 |  | 0
10 | 闸阀 | DN40 |  | 4 | 只 |  | 0
11 | 单向阀 | DN40 |  | 2 | 只 |  | 0
12 | 橡胶软接 |  |  | 2 | 套 |  | 0
13 | 管道保温含铝皮 | DN40×30 |  | 68 | 米 |  | 0 | 含管道弯头、阀门系数
14 | 管道保温含铝皮 | DN32×30 |  | 18 | 米 |  | 0 | 含管道弯头、阀门系数
| 太阳能系统小计A | [5 empty] | 0
| 安装费B | A*15% |  |  |  |  | 0
| 调试费C | A*3% |  |  |  |  | 0
| 运输费吊装费D |  |  | 1 | 项 |  | 0
| 税金E | (A+B+C+D)*11% |  |  |  |  | 0
| 太阳能系统总计F2 | A+B+C+D+E |  |  |  |  | 0
热泵+太阳能系统总价 |  | F1+F2 |  |  |  |  | 0